附件1

首批找矿装备升级清单

| 序号 | 装备名称 | 装备型号 | 技改主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、地面地球物理装备 |  |  |  |
| 1 | 数字深层地震仪 | DZS-1 | 升级数字深层地震仪低频至0.1Hz。 |
| 2 | 多功能直流电法仪 | DZD-6A | 技术落后，需进行软硬件升级。 |
| 3 | 5kW发送机 | DJF5-1A | 技术落后，需进行软硬件升级。 |
| 4 | 5kW整流源 | DZ5-1A | 技术落后，需进行软硬件升级。 |
| 5 | 电阻率、极化率测量仪 | DWJ-1/DWJ-3B | 技术落后，需进行软硬件升级。 |
| 6 | 大功率发射机 | 10kW大功率发射机（WTEM-ID） | 技术落后，需进行软硬件升级。 |
| 7 | 大功率激电系统 | DJF-10 | 技术落后，需进行软硬件升级。 |
| 8 | 大功率数字直流激电系统接收机 | DJS-9 | 技术落后，需进行软硬件升级。 |
| 9 | 激电测井仪 | JGS-1B | 技术落后，需进行软硬件升级。 |
| 10 | 激电测量仪 | DJS-8/WDJS-2 | 技术落后，需进行软硬件升级。 |
| 11 | 激电测深仪 | WDFZ-10 | 技术落后，需进行软硬件升级。 |
| 12 | 瞬变电磁系统接收机 | WTEM-1J | 技术落后，需进行软硬件升级。 |
| 13 | 质子磁力仪 | CZM-2 | 技术落后，需进行软硬件升级。 |
| 二、实验测试装备 |  |  |  |
| 1 | 光谱电极车床 | TC10C | 通过技术改造，提高工作效率。 |
| 2 | 一米平面光栅摄谱仪 | 801W | 通过技术改造，提高性能指标。 |
| 3 | 二米平面光栅摄谱仪 | 802W | 技术改造，提高性能指标。 |
| 三、钻探装备 |  |  |  |
| 1 | 立轴钻机 | XY-6/XY-7/XY-8 | 操作繁琐，能耗较大，存在安全隐患，建议进行自动化控制等方面的改进。 |
| 四、地质信息装备 |  |  |  |
| 1 | “空-地-井”数据一体化智能处理解释系统 | GeoProbe 5.0 | 开发64位多语言数据处理与解释软件平台，提升地球物理成像分辨率和可靠性。 |