附件

2026年第一批节能技术改造项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 申报单位 | 申报范围 | 改造内容 | 节能量 （吨标准煤） | 奖励金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 圣馨大地家园供热系统节能技术改造项目 | 北京泽瑞科技发展有限责任公司 | 市政供热系统改造 | 更换锅炉设备和控制系统。将原有7台燃气热水锅炉更换为62台冷凝式燃气采暖炉，并更换换热器及循环泵水泵等设备。 | 269 | 32.28 |
| 2 | 北京正中方物业管理有限责任公司鑫兆佳园和鑫兆雅园锅炉房改造项目 | 北京正中方物业管理有限责任公司 | 市政供热系统改造 | 更换锅炉设备。将两小区共4个锅炉房原17台燃气锅炉更换为14台高效新型冷凝锅炉。 | 470 | 56.40 |
| 3 | 华汇（北京）能源有限公司节能技改项目 | 华汇（北京）能源有限公司 | 市政供热系统改造 | 更换锅炉设备和加装智慧管理系统。更换4个锅炉，安装9000个室温采集器，为60个锅炉房建设智慧供热综合管理平台。 | 1576 | 189.12 |
| 4 | 北京大兴国际机场照明系统节能技改项目 | 首都机场集团有限公司北京大兴国际机场 | 交通照明系统改造 | 更换节能灯具和增加照明控制系统。增加停机坪泛光照明智能控制系统、将605套高压钠灯更换为LED灯具、开展航站楼航班联动智慧照明改造。 | 304 | 36.48 |